## Статический вертикализатор «Котенок №1»

## для детей с ДЦП

## Вертикализатор Котенок 1 рекомендуется для детей и подростков с диагнозом:

- Детский церебральный паралич – различные формы.

- Расщепление позвоночника.

- Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.

- Мышечные заболевания – различные формы.

- Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.

- После черепномозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей.

## Особенности:

Быстрая и простая регулировка

Низкая подножка облегчающая вставание

Плавная регулировка угла наклона

Надежные грудной и бедренный ремни для безопасности

Рама на колесах оснащенных тормозами

## Технические характеристики

- - Масса: не более 17,0 кг.

- - Габариты: 540х1000 мм

- - Высота: 730 мм

- - Угол наклона вертикализатора: 25-85 градусов

- - Приближенный рост ребенка: 70-100 см

- - Максимальная длина стопы ребенка: 17 см

- - Максимальная вес ребенка: 25 кг.

- - Материал: дерево, текстиль.